| CHECKLIST XÂY DỰNG CĂN HỘ CHO THUÊ | Ngày: |
| --- | --- |
|  | Số tờ: |
| Công trình: |  |
| Địa chỉ: |  |
| Chủ đầu tư: | Đơn vị thiết kế - thi công: Romo Cons |

| Hạng mục | Nội dung công việc | Ngân sách dự trù (VNĐ) | Thời gian hoàn thành dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CHUẨN BỊ PHÁP LÝ VÀ THỦ TỤC | Kiểm tra tính pháp lý của đất (sổ đỏ, quyền sử dụng đất, đất có nằm trong diện quy hoạch, thế chấp,… ) Xác định loại công trình được phép xây dựng (căn hộ cho thuê, nhà ở kết hợp cho thuê...) Xin giấy phép xây dựng từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương Chuẩn bị hợp đồng thi công, giám sát, thiết kế (nếu thuê đơn vị ngoài). |  |  |  |
| 2. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ | Khảo sát hiện trạng khu đất (diện tích, địa chất, hạ tầng) Xác định nhóm khách hàng mục tiêu (sinh viên, nhân viên văn phòng, gia đình nhỏ, khách nước ngoài,…) Lựa chọn phong cách thiết kế (hiện đại, tối giản,…) Lên sơ đồ công năng (số tầng, số phòng, lối đi chung,…) Thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện – nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy Dự toán chi phí thiết kế - thi công. |  |  |  |
| 3. DỰ TOÁN & NGÂN SÁCH | Lập bảng dự toán tổng thể (vật liệu, nhân công, thiết bị) Dự trù chi phí phát sinh (tối thiểu 10 – 15% so với dự toán) Tính toán chi phí nội thất, trang thiết bị cho thuê So sánh với nhiều nhà thầu để chọn phương án tối ưu. |  |  |  |
| 4. THI CÔNG PHẦN THÔ | Giải phóng mặt bằng, chuẩn bị vật tư Thi công móng, kết cấu khung (cột, dầm, sàn) Xây tường bao, tường ngăn chia căn hộ Lắp đặt hệ thống điện nước âm tường Thi công chống thấm (mái, nhà vệ sinh, ban công). |  |  |  |
| 5. HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH | Trát, ốp lát, sơn tường Lắp cửa chính, cửa sổ, phòng Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, công tắc, ổ điện Hoàn thiện khu vực WC, bếp Thi công lan can, cầu thang, hành lang an toàn. |  |  |  |
| 6. NỘI THẤT & TRANG THIẾT BỊ | Giường, tủ đồ, bàn ghế cơ bản cho căn hộ Bình nóng lạnh, điều hòa, tủ lạnh Rèm cửa, đèn trang trí, gương, kệ Bếp, thiết bị bếp (bếp từ, máy hút mùi bếp,…) Lắp đặt trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera an ninh, Wifi, khóa cửa thông minh. |  |  |  |
| 7. KIỂM TRA & NGHIỆM THU | Kiểm tra chất lượng công trình theo bản vẽ thiết kế Kiểm tra hệ thống điện – nước Kiểm tra an toàn cháy nổ, lối thoát hiểm Vệ sinh toàn bộ căn hộ sau thi công Nghiệm thu và bàn giao công trình. |  |  |  |
| 8. PHÁP LÝ VẬN HÀNH CHO THUÊ | Đăng ký kinh doanh cho thuê căn hộ dịch vụ (nếu cần) Đăng ký tạm trú cho khách thuê với công an phường Chuẩn bị hợp đồng thuê nhà chuẩn (quy định giá, cọc, thanh toán, trách nhiệm 2 bên) Mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền thuê minh bạch. |  |  |  |
| 9. MARKETING & KHAI THÁC CHO THUÊ | Chụp ảnh chuyên nghiệp cho căn hộ sau hoàn thiện Xây dựng Fanpage hoặc bán qua OTA như Agoda, Traveloka, Booking Marketing qua mạng xã hội như TikTok, Facebook,… Chính sách giá linh hoạt (ngắn hạn, dài hạn) Dịch vụ hỗ trợ khách thuê (lau dọn, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật). |  |  |  |