CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN
(Mẫu 3 bên — Áp dụng cho công tác Quản lý Nhà thầu phụ, Dự án Khách sạn)
Số: ............../BBNT/............
Dự án: ......................................................................................................................
Gói thầu / Hạng mục NTP: ........................................................................................
Địa điểm: .............................................................. Ngày nghiệm thu: ...../...../.........

1. ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU
- Hạng mục: ........................................................................................................
- Vị trí thi công: Tầng ............ Phòng số ............ Khu vực ........................................
- Đối tượng kiểm tra (VD: nghiệm thu trục đứng hệ thống kỹ thuật / chống thấm sàn WC):
  ...........................................................................................................................

2. THÀNH PHẦN THAM GIA
a) Đại diện Chủ đầu tư / Tư vấn giám sát (TVGS):
   Ông/Bà: ................................................. Chức vụ: ..............................................
b) Đại diện Nhà thầu chính (Tổng thầu):
   Ông/Bà: ................................................. Chức vụ: ..............................................
c) Đại diện Nhà thầu phụ (NTP):
   Ông/Bà: ................................................. Chức vụ: ..............................................

3. CĂN CỨ NGHIỆM THU
- Bản vẽ thi công (Shop Drawings) số: ................ phê duyệt ngày: ...../...../.........
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng (Project Specifications) Mục số: ......................................
- Kết quả thí nghiệm vật liệu / Biên bản kiểm tra vật tư đầu vào số: ..............................

4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt

	Kích thước hình học, tim trục, cao độ
	☐
	☐

	Chất lượng bề mặt / độ kín khít kỹ thuật
	☐
	☐

	An toàn lao động và vệ sinh khu vực
	☐
	☐



Ý kiến cụ thể của các bên:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5. KẾT LUẬN
☐  Chấp nhận nghiệm thu. Cho phép NTP chuyển bước thi công hạng mục tiếp theo.
☐  Không chấp nhận nghiệm thu. NTP phải sửa chữa theo Phiếu yêu cầu (NCR) số: ............ trước ngày: ...../...../.........


	ĐẠI DIỆN NTP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN CĐT / TVGS
(Ký, ghi rõ họ tên)




CHECKLIST ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHỤ
(Giai đoạn đấu thầu — dành cho Nhà thầu chính & Tư vấn QLDA)
Dự án: ......................................................................................................................
Tên NTP được đánh giá: ............................................................................................
Gói thầu: .................................................. Ngày đánh giá: ...../...../.........

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
	Năng lực hồ sơ 5 sao: đã hoàn thiện tối thiểu 2 dự án khách sạn phân khúc tương đương
	25%
	☐ Đạt
☐ Không
	Yêu cầu biên bản bàn giao đưa vào sử dụng

	2
	Năng lực tài chính: hạn mức tín dụng cam kết cho dự án tối thiểu 30% giá trị gói thầu
	20%
	☐ Đạt
☐ Không
	Tránh NTP đứt gánh giữa đường do thiếu vốn

	3
	Hồ sơ nhân sự cốt lõi: chỉ huy trưởng & kỹ sư trưởng có chứng chỉ hành nghề hạng I/II
	15%
	☐ Đạt
☐ Không
	Phỏng vấn trực tiếp nhân sự cắm chốt

	4
	Sự sẵn sàng của chuỗi cung ứng: cam kết bằng văn bản của NSX vật tư chiến lược
	15%
	☐ Đạt
☐ Không
	Quan trọng với vật liệu nhập khẩu

	5
	Biện pháp thi công (method statement): xử lý điểm giao cắt kỹ thuật (interface) rõ ràng
	15%
	☐ Đạt
☐ Không
	Đánh giá hiểu biết của NTP qua bản vẽ

	6
	Cam kết an toàn & tiến độ: không vi phạm TNLĐ nghiêm trọng trong 3 năm gần nhất
	10%
	☐ Đạt
☐ Không
	Kiểm tra lịch sử đóng bảo hiểm TNLĐ



Tổng điểm đánh giá: .................../100        Kết luận:  ☐ Đạt — đề xuất ký HĐ   ☐ Không đạt


Người đánh giá: .................................................
(Ký, ghi rõ họ tên)


CHECKLIST NGHIỆM THU BUỒNG PHÒNG MẪU
(Mock-up Room Checklist — chuẩn đối sánh cho toàn bộ tháp khách sạn)
Dự án: .................................................. Phòng mẫu số: .............. Tầng: ..........
Ngày kiểm tra: ...../...../.........        Loại phòng (Deluxe/Suite): ..........................

A. HẠNG MỤC CƠ ĐIỆN (MEP) & ĐÈN CHIẾU SÁNG
☐  Độ ồn miệng gió điều hòa (FCU) không vượt 35 dB khi chạy công suất tối đa.
☐  Áp lực nước tại vòi sen đạt dòng chảy mạnh nhưng không bắn tung tóe.
☐  Đèn LED âm trần (downlight) đồng đều nhiệt độ màu (VD: đúng 3000K ấm), không nhấp nháy.
☐  Công tắc hành lang, ổ cắm đầu giường đặt đúng tầm với theo bản vẽ ergonomics.

B. HẠNG MỤC HOÀN THIỆN NỘI THẤT (FIT-OUT)
☐  Khe hở (gap) giữa các mảng gỗ vách trang trí không vượt 1 mm.
☐  Cửa phòng ngủ có ron cao su cách âm kín khít, không lọt sáng qua khe chân cửa.
☐  Tường sơn bả kiểm tra bằng đèn halogen không gợn sóng, không lộ vết giáp lai.
☐  Gạch ốp lát phòng tắm trùng mạch hoàn hảo giữa sàn và tường.

C. HẠNG MỤC VẬN HÀNH & TIỆN ÍCH
☐  Khóa thẻ từ nhạy, tích hợp mượt với hệ thống ngắt điện tự động (energy saver).
☐  Két sắt âm tủ và minibar hoạt động êm; tủ gỗ có khe thoát nhiệt đúng kỹ thuật.
☐  Thử nước sàn phòng tắm: thoát hết trong 3 phút, không đọng nước cục bộ.

Kết luận:  ☐ Phòng mẫu đạt — chốt làm chuẩn đối sánh   ☐ Cần khắc phục theo ghi chú
Ghi chú: .................................................................................................................
...............................................................................................................................


PHIẾU YÊU CẦU KHẮC PHỤC
(Non-Conformance Report — NCR)
Số: ............../NCR/............
Dự án: ......................................................................................................................
Gửi: Nhà thầu phụ .................................................................................................
Hạng mục / Vị trí: Tầng .......... Phòng .......... Khu vực .............................................
Ngày phát hành: ...../...../.........        Người phát hành: ........................................

1. MÔ TẢ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2. CĂN CỨ / TIÊU CHUẨN BỊ VI PHẠM
- Bản vẽ / Spec / TCVN số: .....................................................................................

3. MỨC ĐỘ
☐ Nhẹ        ☐ Trung bình        ☐ Nghiêm trọng (dừng thi công)
4. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC YÊU CẦU
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5. THỜI HẠN HOÀN THÀNH KHẮC PHỤC: ...../...../.........

6. KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI (sau khắc phục)
☐ Đã khắc phục đạt yêu cầu — đóng NCR        ☐ Chưa đạt — tái phát hành


	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU PHỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)


