CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN

(Mẫu 3 bên — Áp dụng cho công tác Quản lý Nhà thầu phụ, Dự án Khách sạn)

Số: ............../BBNT/............

Dự án: ......................................................................................................................

Gói thầu / Hạng mục NTP: ........................................................................................

Địa điểm: .............................................................. Ngày nghiệm thu: ...../...../.........

1. ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU

- Hạng mục: ........................................................................................................

- Vị trí thi công: Tầng ............ Phòng số ............ Khu vực ........................................

- Đối tượng kiểm tra (VD: nghiệm thu trục đứng hệ thống kỹ thuật / chống thấm sàn WC):

...........................................................................................................................

2. THÀNH PHẦN THAM GIA

a) Đại diện Chủ đầu tư / Tư vấn giám sát (TVGS):

Ông/Bà: ................................................. Chức vụ: ..............................................

b) Đại diện Nhà thầu chính (Tổng thầu):

Ông/Bà: ................................................. Chức vụ: ..............................................

c) Đại diện Nhà thầu phụ (NTP):

Ông/Bà: ................................................. Chức vụ: ..............................................

3. CĂN CỨ NGHIỆM THU

- Bản vẽ thi công (Shop Drawings) số: ................ phê duyệt ngày: ...../...../.........

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng (Project Specifications) Mục số: ......................................

- Kết quả thí nghiệm vật liệu / Biên bản kiểm tra vật tư đầu vào số: ..............................

4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC

| Nội dung đánh giá | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| Kích thước hình học, tim trục, cao độ | ☐ | ☐ |
| Chất lượng bề mặt / độ kín khít kỹ thuật | ☐ | ☐ |
| An toàn lao động và vệ sinh khu vực | ☐ | ☐ |

Ý kiến cụ thể của các bên:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. KẾT LUẬN

☐  Chấp nhận nghiệm thu. Cho phép NTP chuyển bước thi công hạng mục tiếp theo.

☐  Không chấp nhận nghiệm thu. NTP phải sửa chữa theo Phiếu yêu cầu (NCR) số: ............ trước ngày: ...../...../.........

| ĐẠI DIỆN NTP (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN CĐT / TVGS (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

CHECKLIST ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHỤ

(Giai đoạn đấu thầu — dành cho Nhà thầu chính & Tư vấn QLDA)

Dự án: ......................................................................................................................

Tên NTP được đánh giá: ............................................................................................

Gói thầu: .................................................. Ngày đánh giá: ...../...../.........

| STT | Tiêu chí đánh giá | Trọng số | Tình trạng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năng lực hồ sơ 5 sao: đã hoàn thiện tối thiểu 2 dự án khách sạn phân khúc tương đương | 25% | ☐ Đạt ☐ Không | Yêu cầu biên bản bàn giao đưa vào sử dụng |
| 2 | Năng lực tài chính: hạn mức tín dụng cam kết cho dự án tối thiểu 30% giá trị gói thầu | 20% | ☐ Đạt ☐ Không | Tránh NTP đứt gánh giữa đường do thiếu vốn |
| 3 | Hồ sơ nhân sự cốt lõi: chỉ huy trưởng & kỹ sư trưởng có chứng chỉ hành nghề hạng I/II | 15% | ☐ Đạt ☐ Không | Phỏng vấn trực tiếp nhân sự cắm chốt |
| 4 | Sự sẵn sàng của chuỗi cung ứng: cam kết bằng văn bản của NSX vật tư chiến lược | 15% | ☐ Đạt ☐ Không | Quan trọng với vật liệu nhập khẩu |
| 5 | Biện pháp thi công (method statement): xử lý điểm giao cắt kỹ thuật (interface) rõ ràng | 15% | ☐ Đạt ☐ Không | Đánh giá hiểu biết của NTP qua bản vẽ |
| 6 | Cam kết an toàn & tiến độ: không vi phạm TNLĐ nghiêm trọng trong 3 năm gần nhất | 10% | ☐ Đạt ☐ Không | Kiểm tra lịch sử đóng bảo hiểm TNLĐ |

Tổng điểm đánh giá: .................../100        Kết luận:  ☐ Đạt — đề xuất ký HĐ   ☐ Không đạt

Người đánh giá: .................................................

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHECKLIST NGHIỆM THU BUỒNG PHÒNG MẪU

(Mock-up Room Checklist — chuẩn đối sánh cho toàn bộ tháp khách sạn)

Dự án: .................................................. Phòng mẫu số: .............. Tầng: ..........

Ngày kiểm tra: ...../...../.........        Loại phòng (Deluxe/Suite): ..........................

A. HẠNG MỤC CƠ ĐIỆN (MEP) & ĐÈN CHIẾU SÁNG

☐  Độ ồn miệng gió điều hòa (FCU) không vượt 35 dB khi chạy công suất tối đa.

☐  Áp lực nước tại vòi sen đạt dòng chảy mạnh nhưng không bắn tung tóe.

☐  Đèn LED âm trần (downlight) đồng đều nhiệt độ màu (VD: đúng 3000K ấm), không nhấp nháy.

☐  Công tắc hành lang, ổ cắm đầu giường đặt đúng tầm với theo bản vẽ ergonomics.

B. HẠNG MỤC HOÀN THIỆN NỘI THẤT (FIT-OUT)

☐  Khe hở (gap) giữa các mảng gỗ vách trang trí không vượt 1 mm.

☐  Cửa phòng ngủ có ron cao su cách âm kín khít, không lọt sáng qua khe chân cửa.

☐  Tường sơn bả kiểm tra bằng đèn halogen không gợn sóng, không lộ vết giáp lai.

☐  Gạch ốp lát phòng tắm trùng mạch hoàn hảo giữa sàn và tường.

C. HẠNG MỤC VẬN HÀNH & TIỆN ÍCH

☐  Khóa thẻ từ nhạy, tích hợp mượt với hệ thống ngắt điện tự động (energy saver).

☐  Két sắt âm tủ và minibar hoạt động êm; tủ gỗ có khe thoát nhiệt đúng kỹ thuật.

☐  Thử nước sàn phòng tắm: thoát hết trong 3 phút, không đọng nước cục bộ.

Kết luận:  ☐ Phòng mẫu đạt — chốt làm chuẩn đối sánh   ☐ Cần khắc phục theo ghi chú

Ghi chú: .................................................................................................................

...............................................................................................................................

PHIẾU YÊU CẦU KHẮC PHỤC

(Non-Conformance Report — NCR)

Số: ............../NCR/............

Dự án: ......................................................................................................................

Gửi: Nhà thầu phụ .................................................................................................

Hạng mục / Vị trí: Tầng .......... Phòng .......... Khu vực .............................................

Ngày phát hành: ...../...../.........        Người phát hành: ........................................

1. MÔ TẢ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. CĂN CỨ / TIÊU CHUẨN BỊ VI PHẠM

- Bản vẽ / Spec / TCVN số: .....................................................................................

3. MỨC ĐỘ

☐ Nhẹ        ☐ Trung bình        ☐ Nghiêm trọng (dừng thi công)

4. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC YÊU CẦU

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. THỜI HẠN HOÀN THÀNH KHẮC PHỤC: ...../...../.........

6. KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI (sau khắc phục)

☐ Đã khắc phục đạt yêu cầu — đóng NCR        ☐ Chưa đạt — tái phát hành

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU PHỤ (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |