## Chấm điểm
Bảng chấm điểm: cải tạo khách sạn cũ hay xây mới
Romo Cons · Chấm mỗi tiêu chí từ 0 đến 10. Điểm càng cao càng nghiêng về cải tạo, càng thấp càng nghiêng về xây mới.
Tên khách sạn / địa chỉ: |  |  |  |  | Ngày chấm:
# | Tiêu chí | Câu hỏi cần trả lời | 0-3 điểm: nghiêng về xây mới | 7-10 điểm: nghiêng về cải tạo | Điểm (0-10) | Ghi chú, căn cứ chấm
1 | Kết cấu | Móng, cột, dầm, sàn còn chịu lực tốt không? (chấm theo kết quả khảo sát, kiểm định) | Lún lệch, nứt kết cấu, thép rỉ bung bê tông nhiều chỗ | Kiểm định đạt, chỉ hư hỏng cục bộ
2 | Hệ MEP | Điện, nước, điều hòa, PCCC còn dùng được không? | Phải thay gần như toàn bộ, tủ điện quá tải | Chỉ thay thiết bị, giữ được trục chính
3 | Chống thấm | Mái, sàn vệ sinh, tường ngoài, tầng hầm thấm đến đâu? | Thấm lan rộng, nhiều năm, đã ảnh hưởng thép | Thấm cục bộ, xử lý được theo từng khu
4 | Bố cục, diện tích phòng | Diện tích phòng, số phòng có đạt chuẩn hạng sao mục tiêu không? | Phòng quá nhỏ, thiếu vệ sinh riêng, phải gộp phòng hàng loạt | Đạt hoặc gần đạt, chỉ chỉnh vài phòng
5 | Chiều cao tầng, hộp kỹ thuật | Đủ chiều cao cho trần, ống gió, ống nước mới không? | Tầng thấp, không có hộp kỹ thuật, không chỗ đặt thang máy | Đủ chiều cao, có hoặc tạo được hộp kỹ thuật
6 | Vị trí đất | Vị trí có đủ giá trị để đầu tư công trình mới hoàn toàn không? | Vị trí đắc địa, giá trị đất vượt xa giá trị công trình | Vị trí ổn định, công trình hiện tại khai thác đủ
7 | Quy hoạch | Quy hoạch hiện hành cho phép xây cao hơn, nhiều diện tích hơn không? | Được phép xây cao hơn nhiều so với hiện trạng | Hiện trạng đã gần mức tối đa cho phép
8 | Chi phí | Chi phí cải tạo bằng bao nhiêu phần trăm chi phí xây mới? | Gần bằng hoặc vượt xây mới | Thấp hơn rõ rệt so với xây mới
9 | Thời gian ngừng kinh doanh | Có chịu được việc đóng cửa lâu không? | Chấp nhận đóng cửa dài, không phụ thuộc doanh thu hiện tại | Phải giữ doanh thu, chỉ ngừng từng phần
10 | Tài chính | Nguồn vốn và dòng tiền có đủ cho phương án lớn không? | Vốn dồi dào, vay được dài hạn | Vốn hạn chế, cần làm cuốn chiếu
| Số tiêu chí đã chấm (cần đủ 10) |  |  |  | 0
| TỔNG ĐIỂM (thang 100) |  |  |  | 0
| Điểm kết cấu (điểm liệt nếu 0-3) |  |  |  | 0
| KẾT LUẬN |  |  |  | Chưa chấm đủ 10 tiêu chí
Cách đọc điểm: dưới 50 nên xây mới · 50-70 cân nhắc kỹ · trên 70 nên cải tạo khách sạn cũ.
Điểm liệt: tiêu chí Kết cấu chỉ được 0-3 điểm thì kết luận là xây mới hoặc gia cố lớn trước, bất kể tổng điểm.
Tiêu chí Kết cấu, MEP, Chống thấm, Chiều cao tầng nên do kỹ sư chấm sau khảo sát, kiểm định thực tế; không chấm bằng cảm giác.
Bảng là công cụ hỗ trợ ra quyết định, không thay thế kiểm định kết cấu và thẩm định dự án. Hướng dẫn chi tiết: romocons.vn/cai-tao-khach-san-cu/ · Hotline 0983 749 486

## Ví dụ - Khách sạn A
Ví dụ đã điền: Khách sạn A (minh họa)
Romo Cons · Chấm mỗi tiêu chí từ 0 đến 10. Điểm càng cao càng nghiêng về cải tạo, càng thấp càng nghiêng về xây mới.
Tên khách sạn / địa chỉ: |  | Khách sạn A (ví dụ minh họa trong bài) |  |  | Ngày chấm:
# | Tiêu chí | Câu hỏi cần trả lời | 0-3 điểm: nghiêng về xây mới | 7-10 điểm: nghiêng về cải tạo | Điểm (0-10) | Ghi chú, căn cứ chấm
1 | Kết cấu | Móng, cột, dầm, sàn còn chịu lực tốt không? (chấm theo kết quả khảo sát, kiểm định) | Lún lệch, nứt kết cấu, thép rỉ bung bê tông nhiều chỗ | Kiểm định đạt, chỉ hư hỏng cục bộ | 8 | Kiểm định đạt, chỉ nứt lớp trát
2 | Hệ MEP | Điện, nước, điều hòa, PCCC còn dùng được không? | Phải thay gần như toàn bộ, tủ điện quá tải | Chỉ thay thiết bị, giữ được trục chính | 5 | Thay gần hết, giữ được trục đứng
3 | Chống thấm | Mái, sàn vệ sinh, tường ngoài, tầng hầm thấm đến đâu? | Thấm lan rộng, nhiều năm, đã ảnh hưởng thép | Thấm cục bộ, xử lý được theo từng khu | 7 | Thấm cục bộ mái và 3 phòng vệ sinh
4 | Bố cục, diện tích phòng | Diện tích phòng, số phòng có đạt chuẩn hạng sao mục tiêu không? | Phòng quá nhỏ, thiếu vệ sinh riêng, phải gộp phòng hàng loạt | Đạt hoặc gần đạt, chỉ chỉnh vài phòng | 7 | Phòng 22-26m², đạt chuẩn mục tiêu
5 | Chiều cao tầng, hộp kỹ thuật | Đủ chiều cao cho trần, ống gió, ống nước mới không? | Tầng thấp, không có hộp kỹ thuật, không chỗ đặt thang máy | Đủ chiều cao, có hoặc tạo được hộp kỹ thuật | 7 | Trần đủ đi ống gió
6 | Vị trí đất | Vị trí có đủ giá trị để đầu tư công trình mới hoàn toàn không? | Vị trí đắc địa, giá trị đất vượt xa giá trị công trình | Vị trí ổn định, công trình hiện tại khai thác đủ | 7 | Phố phụ, giá đất ổn định
7 | Quy hoạch | Quy hoạch hiện hành cho phép xây cao hơn, nhiều diện tích hơn không? | Được phép xây cao hơn nhiều so với hiện trạng | Hiện trạng đã gần mức tối đa cho phép | 9 | Đã xây gần tối đa
8 | Chi phí | Chi phí cải tạo bằng bao nhiêu phần trăm chi phí xây mới? | Gần bằng hoặc vượt xây mới | Thấp hơn rõ rệt so với xây mới | 7 | Dự toán cải tạo thấp hơn rõ so với xây mới
9 | Thời gian ngừng kinh doanh | Có chịu được việc đóng cửa lâu không? | Chấp nhận đóng cửa dài, không phụ thuộc doanh thu hiện tại | Phải giữ doanh thu, chỉ ngừng từng phần | 8 | Cần giữ doanh thu
10 | Tài chính | Nguồn vốn và dòng tiền có đủ cho phương án lớn không? | Vốn dồi dào, vay được dài hạn | Vốn hạn chế, cần làm cuốn chiếu | 7 | Vốn hạn chế
| Số tiêu chí đã chấm (cần đủ 10) |  |  |  | 10
| TỔNG ĐIỂM (thang 100) |  |  |  | 72
| Điểm kết cấu (điểm liệt nếu 0-3) |  |  |  | 8
| KẾT LUẬN |  |  |  | NÊN CẢI TẠO khách sạn cũ
Cách đọc điểm: dưới 50 nên xây mới · 50-70 cân nhắc kỹ · trên 70 nên cải tạo khách sạn cũ.
Điểm liệt: tiêu chí Kết cấu chỉ được 0-3 điểm thì kết luận là xây mới hoặc gia cố lớn trước, bất kể tổng điểm.
Tiêu chí Kết cấu, MEP, Chống thấm, Chiều cao tầng nên do kỹ sư chấm sau khảo sát, kiểm định thực tế; không chấm bằng cảm giác.
Bảng là công cụ hỗ trợ ra quyết định, không thay thế kiểm định kết cấu và thẩm định dự án. Hướng dẫn chi tiết: romocons.vn/cai-tao-khach-san-cu/ · Hotline 0983 749 486

## Hướng dẫn
Hướng dẫn sử dụng
1. Mở sheet "Chấm điểm". Chỉ nhập vào các ô nền vàng, chữ xanh: tên khách sạn, ngày chấm, cột Điểm (0-10) và cột Ghi chú.
2. Chấm từng tiêu chí theo hai cột mô tả: 0-3 điểm khi giống cột "nghiêng về xây mới", 7-10 điểm khi giống cột "nghiêng về cải tạo", 4-6 điểm khi ở giữa.
3. Ghi căn cứ chấm vào cột Ghi chú (ví dụ: "biên bản kiểm định ngày...", "dự toán cải tạo 9,5 tỷ / xây mới 16 tỷ"). Căn cứ quan trọng hơn con số.
4. Tổng điểm và Kết luận tự tính khi đã chấm đủ 10 tiêu chí. Ô Điểm chỉ nhận số nguyên từ 0 đến 10.
5. Xem sheet "Ví dụ - Khách sạn A" để biết cách điền. Có thể nhân bản sheet "Chấm điểm" để chấm nhiều phương án hoặc nhiều khách sạn.
Ai nên chấm tiêu chí nào?
• Kỹ sư: Kết cấu, Hệ MEP, Chống thấm, Chiều cao tầng và hộp kỹ thuật.
• Chủ đầu tư: Vị trí đất, Thời gian ngừng kinh doanh, Tài chính, Bố cục phòng (theo hạng sao mục tiêu).
• Kiểm tra với cơ quan quản lý hoặc đơn vị tư vấn: Quy hoạch. Lập dự toán hai phương án: Chi phí.
Đọc kết quả
• Dưới 50: nên xây mới · 50-70: cân nhắc kỹ, lập dự toán chi tiết cả hai phương án · Trên 70: nên cải tạo khách sạn cũ.
• Điểm liệt: Kết cấu 0-3 điểm thì không cải tạo, bất kể tổng điểm.
Bài viết đi kèm: Cải tạo khách sạn cũ hay đập đi xây mới: khung 10 tiêu chí chấm điểm để quyết định (romocons.vn). Romo Cons · Hotline 0983 749 486