# Biên bản khảo sát hiện trạng nhà liền kề

Mẫu tham khảo của Romo Cons · Dùng trước khi khởi công khách sạn, nhà cao tầng sát nhà dân · Bản 10/2026

Hướng dẫn sử dụng mẫu (xóa khung này trước khi in)

- Mỗi nhà liền kề lập một biên bản riêng. Lập trước ngày khởi công, trước khi phá dỡ, ép cọc hay đào móng. - Đánh số từng vết nứt có sẵn (H1, H2...) ngay trên tường bằng bút dạ, đánh dấu hai đầu vết nứt, ghi số đó vào Mục 4. - Chụp ảnh từng vết nứt có thước đặt cạnh; quay một video liên tục đi qua toàn bộ các phòng. Ghi tên file ảnh, video vào Mục 5. - In thành 3 bản (hoặc nhiều hơn nếu có thêm bên chứng kiến), mỗi bên ký và giữ một bản, kèm ảnh in hoặc USB/đường link lưu trữ ảnh, video. - Mẫu này là tài liệu tham khảo kỹ thuật, không thay thế tư vấn pháp lý. Với nhà xuống cấp nặng, nên thuê đơn vị kiểm định độc lập hoặc lập vi bằng qua thừa phát lại.

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ........, vào lúc ...... giờ ......, tại địa chỉ nhà liền kề ghi ở Mục 2, chúng tôi gồm các bên dưới đây cùng tiến hành khảo sát và ghi nhận hiện trạng.

## 1. Thành phần tham gia

| Bên | Họ tên, chức vụ | Số điện thoại |
| --- | --- | --- |
| Chủ nhà liền kề (hoặc người đại diện) |  |  |
| Chủ đầu tư công trình xây mới |  |  |
| Nhà thầu thi công |  |  |
| Tư vấn giám sát (nếu có) |  |  |
| Đại diện tổ dân phố / UBND phường (nếu có) |  |  |

## 2. Thông tin công trình

| Hạng mục | Ghi chép |
| --- | --- |
| Công trình xây mới (tên, địa chỉ, số tầng, có tầng hầm không) |  |
| Giấy phép xây dựng số, ngày cấp |  |
| Dự kiến khởi công, dự kiến thi công móng |  |
| Địa chỉ nhà liền kề |  |
| Vị trí so với công trình xây mới | ☐ Bên trái ☐ Bên phải ☐ Phía sau ☐ Đối diện |
| Chủ sở hữu nhà liền kề |  |

## 3. Đặc điểm nhà liền kề

| Hạng mục | Ghi chép |
| --- | --- |
| Số tầng, tum, gác lửng |  |
| Năm xây dựng (nếu biết), lần cải tạo gần nhất |  |
| Kết cấu | ☐ Khung bê tông cốt thép ☐ Tường gạch chịu lực ☐ Khác: ........ |
| Loại móng (nếu biết) | ☐ Móng cọc ☐ Móng băng ☐ Móng gạch ☐ Không rõ |
| Tường tiếp giáp công trình mới | ☐ Tường riêng ☐ Tường chung ☐ Có khe hở ......cm |
| Mái | ☐ Bê tông ☐ Tôn ☐ Ngói ☐ Khác: ........ |
| Tình trạng chung | ☐ Tốt ☐ Có dấu hiệu xuống cấp ☐ Xuống cấp nặng |

## 4. Danh sách vết nứt, hư hỏng có sẵn

| Mã | Tầng, phòng | Vị trí (tường, sàn, trần, cột) | Hướng nứt | Dài (cm) | Rộng (mm) | Mã ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 |  |  |  |  |  |  |
| H2 |  |  |  |  |  |  |
| H3 |  |  |  |  |  |  |
| H4 |  |  |  |  |  |  |
| H5 |  |  |  |  |  |  |
| H6 |  |  |  |  |  |  |
| H7 |  |  |  |  |  |  |
| H8 |  |  |  |  |  |  |
| H9 |  |  |  |  |  |  |
| H10 |  |  |  |  |  |  |

Hư hỏng khác đã có trước khi khởi công:

| Hạng mục | Có | Không | Vị trí, mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Thấm, ố tường, ố trần | ☐ | ☐ |  |
| Bong tróc vữa trát, sơn | ☐ | ☐ |  |
| Gạch lát nền vỡ, bộp | ☐ | ☐ |  |
| Sàn lún, nghiêng | ☐ | ☐ |  |
| Cửa kẹt, khó đóng mở | ☐ | ☐ |  |
| Kính nứt, vỡ | ☐ | ☐ |  |
| Mái dột, tôn thủng | ☐ | ☐ |  |
| Khác | ☐ | ☐ |  |

## 5. Ảnh, video và mốc quan trắc

| Hạng mục | Ghi chép |
| --- | --- |
| Số lượng ảnh, mã ảnh (từ ... đến ...) |  |
| Video (tên file, thời lượng) |  |
| Nơi lưu trữ (USB, đường link) |  |
| Mốc đo lún, cao độ đã gắn (vị trí, số lượng) |  |
| Tem báo nứt đã dán (mã vết nứt) |  |
| Số đo ban đầu tại mốc (nếu có) |  |

## 6. Cam kết và thỏa thuận

- Nhà thầu thi công thông báo trước cho chủ nhà liền kề khi bắt đầu các hạng mục có rung, lún (phá dỡ, ép cọc, đào móng).

- Các bên thống nhất lấy biên bản này làm căn cứ đối chiếu hiện trạng khi có phát sinh trong quá trình thi công.

- Khi chủ nhà liền kề phát hiện hư hỏng mới, báo cho nhà thầu qua số điện thoại: ............................; nhà thầu cử người kiểm tra trong vòng ...... giờ.

- Thỏa thuận khác (tường chung, lối đi, che chắn, giờ thi công):

## 7. Xác nhận của các bên

Biên bản kết thúc lúc ...... giờ ...... cùng ngày, đã đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản gồm ...... trang, kèm ...... ảnh và ...... video, lập thành ...... bản, mỗi bên giữ một bản.

| Chủ nhà liền kề | Chủ đầu tư | Nhà thầu thi công | Bên chứng kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ tên) |

Trường hợp chủ nhà liền kề từ chối khảo sát hoặc từ chối ký: ghi rõ lý do, thời điểm, người chứng kiến vào phần dưới đây, kèm ảnh, video phần nhìn được từ bên ngoài.

Mẫu tham khảo của Romo Cons. Hướng dẫn chi tiết từng bước khi xây khách sạn sát nhà dân: romocons.vn/xay-khach-san-sat-nha-dan/ · Hotline 0983 749 486